Zamawiający:

Gmina Miłkowice

Ul. II Armii Wojska Polskiego 71, 59-222 Miłkowice

NIP 691-12-23-506, REGON 390-647-506

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU

O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ

W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO

Gmina Miłkowice zaprasza do złożenia oferty dla zamówienia pn.

Budowa oświetlenia dróg i ulic na terenie Gminy Miłkowice: Etap Ia miejscowość Kochlice, ul. Sportowa, Etap III miejscowość Goślinów, Etap VI miejscowość Gniewomirowice

- ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa oświetlenia dróg i ulic na terenie gminy Miłkowice. Zmówienie obejmuje:

Etapu Ia zlokalizowany w miejscowości Kochlice, ul. Sportowa. W ramach etapu Ia na zakres robót głównych składa się: budowa przyłącza kablowego WLZ, które należy wykonać kablem typu YAKXS 4x35 mm2 o dł. 2,5/15,0 m od istniejącego słupa nr III/5 linii nn do zaprojektowanej szafki oświetlenia ulicznego (SOU), montaż szafki oświetlenia ulicznego – 1 kpl, budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego, którą należy wykonać kablem typu YAKXS 4x25 mm2 wraz z bednarką uziemiającą FeZn 25x4 mm o dł. 191,0/213,0 m, montaż słupów oświetleniowych  - 3 kpl.

Etapu III zlokalizowany w miejscowości Goślinów. W ramach etapu III na zakres robót głównych składa się: budowa przyłącza kablowego WLZ, które należy wykonać kablem typu YKYżo 5x35 mm2 o dł. 1,0/5,0 m od istniejącego kabla YKYżo 5x50 mm2 relacji słup nr III/15/Z-41 do SPP (szafka sterownicza przepompowni będąca własnością gminy) do zaprojektowanej szafki oświetlenia ulicznego (SOU), montaż szafki oświetlenia ulicznego – 1 kpl, budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego, którą należy wykonać kablem typu YKYżo 3x2,5 mm2 wraz z bednarką uziemiającą FeZn 25x4 mm o dł. 3,0/8,0 m, montaż słupa oświetleniowego  - 1 kpl.

Etapu VI zlokalizowany w miejscowości Gniewomirowice. W ramach etapu VI na zakres robót głównych składa się: budowa przyłącza kablowego WLZ, które należy wykonać kablem typu YAKXS 4x35 mm2 o dł. 2,5/15,0 m od istniejącego słupa nr I/6a linii nn do zaprojektowanej szafki oświetlenia ulicznego (SOU), montaż szafki oświetlenia ulicznego – 1 kpl, budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego, którą należy wykonać kablem typu YAKXS 4x25 mm2 wraz z bednarką uziemiającą FeZn 25x4 mm o dł. 263,0/295,0 m, montaż słupów oświetleniowych  - 3 kpl oraz wyposażenie istniejącego słupa – 1 kpl.

Uwaga: Zamawiający przekaże protokolarnie w dniu przekazania placu budowy część materiałów budowlanych niezbędnych do wykonania zamówienia, tj.:

- dla Etapu Ia miejscowość Kochlice -  3 słupy wraz z wysięgnikami i oprawami,

- dla Etapu VI miejscowość Gniewomirowice -  3 słupy wraz z wysięgnikami i oprawami oraz 1 wysięgnik do zamontowana na istniejącym słupie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiące załączniki do zaproszenia.

Szczegółowy opis obowiązków Wykonawcy oraz warunki na jakich wykonywane ma być niniejsze zamówienie zawiera projekt umowy – załącznik nr 5.

- O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ WYKONAWCY, KTÓRZY SPEŁNIAJĄ NASTĘPUJĄCE WARUNKI:

- Wiedza i doświadczenie:

- Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

- Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie:

Wykonawcy zobowiązani są wykazać, że posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie wykonywania zamówień odpowiadających przedmiotowi zamówienia. Warunek ten zostanie spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) przed upływem terminu składania ofert wykonał roboty budowlane dotyczące budowy linii kablowej oświetlenia drogowego lub ulicznego.

Sprawdzenie spełnienia wyżej wymienionego warunku udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie wykazu zrealizowanych robót budowlanych. Przedmiotowy wykaz należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia. Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie, zgodnie ze sztuką budowlaną oraz prawidłowo ukończone.

- Osoby zdolne do wykonania zamówienia:

Warunek ten zostanie spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że dysponuje:

- min. 1 osobą na stanowisku Kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Sprawdzenie spełnienia wyżej wymienionego warunku udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. Przedmiotowy wykaz należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego zaproszenia.

- Inne dokumenty niż wymienione w pkt. 1 i 2, które należy dołączyć:

- Wypełniony i podpisany formularz oferty – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1,

- Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,

- Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2,

- Kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie dołączonych do zaproszenia przedmiarów robót.

UWAGA: Wykonawcy zobowiązani są pomimo wynagrodzenia ryczałtowego do sporządzenia kosztorysu ofertowego metodą uproszczoną, który to kosztorys będzie wykorzystywany do obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy.

- TERMIN REALIZACJI:

Od podpisania umowy do podpisania protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń (planowany termin odbioru końcowego 24.06.2016 r.).

- OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY ORAZ RODZAJ I OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ ZAMAWIAJĄCY PRZY WYBORZE OFERTY:

- Cena oferty jest ceną ryczałtową, niezmienną w trakcie wykonywania zamówienia i winna uwzględniać wszystkie zobowiązania wobec Zamawiającego oraz ryzyko związane z wykonywaniem zamówienia.

- Cena powinna być podana w PLN (brutto), z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.

- Wszystkie kwoty mają być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku, z uwzględnieniem zasad zaokrąglania liczb (tj. 5 i powyżej w górę, poniżej w dół).

- Oferowana cena, która będzie brana pod uwagę przy ocenie ofert to cena brutto, traktowana jako ostateczna do zapłaty przez Zamawiającego, określana do dwóch miejsc po przecinku, zawierająca wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

- Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym" stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

- Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

Cena – 100 %

- Sposób obliczania wartości punktowej kryterium: zakres punktowy ustala się w granicach od 1 do 100.

- Punkty obliczane będą w następujący sposób:

najniższa oferowana cena

Cena =						          x    100

cena badanej oferty

V.  MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

- Ofertę należy dostarczyć do:

Urząd Gminy Miłkowice

Ul. II Armii Wojska Polskiego 71

59-222 Miłkowice

- Poprzez (do wyboru):

- osobiste złożenie w sekretariacie

- za pośrednictwem poczty tradycyjnej

- Ofertę należy złożyć na:

- Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia wraz z wymaganymi załącznikami.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem: Budowa oświetlenia dróg i ulic na terenie Gminy Miłkowice: Etap Ia miejscowość Kochlice, ul. Sportowa, Etap III miejscowość Goślinów, Etap VI miejscowość Gniewomirowice Nie otwierać przed: 06.04.2016 r.

- Termin składania ofert upływa dnia:

06.04.2016 r. o godz. 9.30

- Publiczne otwarcie ofert:

06.04.2016 r. o godz. 9.45, sala posiedzeń nr 15 (I p.)

- Osoba do kontaktu: Agnieszka Wolska, Edyta Pietras, tel. (076) 819-70-21

Sporządził(a): ………………..……….……………

……………………………………….

podpis kierownika Zamawiającego