Zamawiający:

Gmina Miłkowice

ul. Wojska Polskiego 71, 59-222 Miłkowice

NIP 691-12-23-506, REGON 390-647-506

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU

O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ

W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO

Gmina Miłkowice zaprasza do złożenia oferty dla zamówienia pn.

Zakup i dostawa opału dla Urzędu Gminy Miłkowice, świetlic wiejskich, Gokisu oraz gminnych jednostek organizacyjnych.

- ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1.	Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 	opału	dla Urzędu Gminy Miłkowice, świetlic wiejskich, Gokisu oraz 	gminnych jednostek organizacyjnych o następujących parametrach:

1).	 Węgiel kamienny „orzech” w ilości 100 ton o parametrach:

- wartość opałowa 28 kJ

- zawartość popiołu max 0,8-10

- zawartość siarki 0,60-0,80

- wilgotność mniej niż 7,5%

2).	Eko-groszek w ilości 80 ton o parametrach:

- wartość opałowa 28 kJ

- zawartość popiołu max 0,8-10

- zawartość siarki 0,60-0,80

- wilgotność mniej niż 7,5%

3). 	Przedmiot zamówienia będzie realizowany sukcesywnie. Wykonawca 			zobowiązany będzie do dostarczenia opału do poszczególnych jednostek 			organizacyjnych Gminy oraz Zamawiającego w terminie 5 dni, po 			zgłoszeniu telefonicznym Zamawiającego.

4).	Zamawiający przekazuje informacje dla Wykonawcy o miejscu dostawy 			opału;

-  Urząd gminy Miłkowice ul. Wojska Polskiego 71;

-  świetlica wiejska w Miłkowicach ul. Wojska Polskiego 23;

-  świetlica wiejska ul. Wiejska Rzeszotary (budynek OSP);

-  świetlica wiejska w Grzymalinie

-  Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej ul. Rybacka 10 Miłkowice;

-  Ośrodek Kultury i Sportu ul. II Armii Wojska Polskiego;

-  Szkoła Podstawowa w Miłkowicach ul. Wojska Polskiego 75;

-  Szkoła Podstawowa w Rzeszotarach ul. Wiejska 68.

2.	Przewidywane terminy dostaw: od dnia podpisania umowy do 31grudnia 	2018r.

3.	Dostawy będą realizowane sukcesywnie, w uzgodnionych terminach i godzinach 	w dni robocze (od poniedziałku do piątku).

4.	Węgiel będzie dostarczany do wskazanych przez Zamawiającego jednostek- 	transportem 	samochodowym samowyładowczym wyposażonym w urządzenia 	zabezpieczające przed wpływem warunków atmosferycznych, które mogłyby 	skutkować utratą przez towar walorów 	użytkowych.

5.	Do każdej dostawy Wykonawca dostarczy dokument potwierdzający dostawę, 	zawierający 	następujące dane: datę i wielkość dostawy, nazwisko osoby 	wydającej, miejsce rozładunku, nr rej. samochodu dostawczego.

6.	Zamawiający zastrzega sobie prawo do reklamacji jakości dostarczonego 	węgla w terminie 60 dni od daty dostawy. Reklamacja jakościowa 	dotyczyć może w szczególności ziarnistości (granulacji), wartości 	opałowej oraz zawartości w nim popiołu i wilgoci.

7.	Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez zachowania 	okresu wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę 	warunków umowy, w szczególności nie dotrzymania terminu dostawy 	przedmiotu zamówienia i innych przewidzianych umową.

8.	Poszczególne partie zamawianego węgla do jednego budynku wynosić będą 	minimum 10 ton.

9.	Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

10.	Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.

11.	Należność za każdą z dostaw będzie uiszczana w terminie 14 dni od dnia 	otrzymania prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego za 	zrealizowaną dostawę , przelewem na rachunek/fakturę Wykonawcy.

II. Dodatkowe informacje dotyczące realizacji zamówienia

Wykonawca dostarczać będzie opał zarówno do siedziby Urzędu Gminy 	Miłkowice, świetlic wiejskich jak również do siedziby podległych jednostek 	organizacyjnych zgodnie z punktem 1.4.

Faktury wystawiane będą po dostarczeniu przedmiotu zamówienia na Gminę 	Miłkowice ze wskazaniem na fakturze płatnika.

Przez Płatnika należy rozumieć jednostkę której dostarczony zostanie przedmiot 	zamówienia.

Wykonawca w fakturze wpisuje jako Nabywcę: Gmina Miłkowice, ul. 	Wojska Polskiego 71, 59-222 Miłkowice, NIP:6911223506, Odbiorca: 	jednostka której dostarczony zostanie przedmiot zamówienia.	.

III.	O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ WYKONAWCY, KTÓRZY 	SPEŁNIAJĄ NASTĘPUJĄCE WARUNKI:

- Wiedza i doświadczenie:

- Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

- Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie:

2. Na potwierdzenie w/w warunków Wykonawcy złożą

1) 	Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – 	zgodnie ze wzorem 	stanowiącym załącznik nr 2,

2).	Wypełniony i podpisany formularz oferty – zgodnie ze wzorem stanowiącym 	załącznik nr 1,

3)	Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 	działalności 	gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru 	lub ewidencji,

IV. TERMIN REALIZACJI:

Od podpisania umowy do 31.12.2018r.

V. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY ORAZ RODZAJ I OPIS KRYTERIÓW, 	KTÓRYMI BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ ZAMAWIAJĄCY PRZY WYBORZE 	OFERTY:

- Cena oferty jest ceną ryczałtową, niezmienną w trakcie wykonywania zamówienia i winna uwzględniać wszystkie zobowiązania wobec Zamawiającego oraz ryzyko związane z wykonywaniem zamówienia.

- Cena powinna być podana w PLN (brutto), z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.

- Wszystkie kwoty mają być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku, z uwzględnieniem zasad zaokrąglania liczb (tj. 5 i powyżej w górę, poniżej w dół).

- Oferowana cena, która będzie brana pod uwagę przy ocenie ofert to cena brutto, traktowana jako ostateczna do zapłaty przez Zamawiającego, określana do dwóch miejsc po przecinku, zawierająca wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

- Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym" stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

- Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

Cena – 100 %

- Sposób obliczania wartości punktowej kryterium: zakres punktowy ustala się w granicach od 1 do 100.

- Punkty obliczane będą w następujący sposób:

najniższa oferowana cena

Cena =						          x    100

cena badanej oferty

VI. MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

- Ofertę należy dostarczyć do:

Urząd Gminy Miłkowice

Ul. Wojska Polskiego 71

59-222 Miłkowice

- Poprzez (do wyboru):

- osobiste złożenie w sekretariacie

- za pośrednictwem poczty tradycyjnej

- Ofertę należy złożyć na:

- Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia wraz z wymaganymi załącznikami.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem: Zakup i dostawa opału dla Urzędu Gminy Miłkowice, świetlic wiejskich, Gokisu oraz gminnych jednostek organizacyjnych. Nie otwierać przed: 27.09.2018 r., godz. 10:00

- Termin składania ofert upływa dnia:

27.09.2017 r. o godz. 10:00

- Publiczne otwarcie ofert:

27.09.2018 r. o godz. 10:15, sala posiedzeń nr 2 (parter)

- Osoba do kontaktu: Urszula Grabarek 76-8871-654, Edyta Pietras, tel. (76) 88-71-212

Sporządził(a): Edyta Pietras

……………………………………….

podpis kierownika Zamawiającego