Zamawiający:

Gmina Miłkowice

Ul. II Armii Wojska Polskiego 71

59-225 Miłkowice

NIP 691-12-23-506

REGON 390-647-506

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU

O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ

W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO

Gmina Miłkowice zaprasza do złożenia oferty

dla zamówienia pn.

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej

dla zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji tranzytowej Rzeszotary - Dobrzejów”

- ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Informacje wyjściowe:

W ramach zamówienia należy opracować dokumentację projektowo – kosztorysową dla zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji tranzytowej Rzeszotary - Dobrzejów”, na odcinku od studni rozprężnej przy cieku Czarna Woda do istniejącego kolektora ściekowego o średnicy Ø 600 mm zlokalizowanego na polach irygacyjnych w Dobrzejowie (pod lasem).

Celem projektowanej inwestycji będzie obejście kolektorem ściekowym istniejącej sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Rzeszotary i Dobrzejów. Rozwiązanie to pozwoli przejąć ścieki z miejscowości Pątnówek, Bobrów, Jakuszów, Jezierzany, a w dalszej perspektywie z Gniewomirowic, Ulesia i Lipiec, odciążając w ten sposób sieć kanalizacyjną w miejscowościach Rzeszotary i Dobrzejów.

Zalecana trasa sieci kanalizacyjnej winna przebiegać od strony południowej drogi powiatowej nr 2210D, w szczególności drogami będącymi własnością gminy, a w razie konieczności po gruntach prywatnych lub po gruntach innych. Szacunkowa długość projektowanej sieci wynosi 4,5-5 km.

Zakres zamówienia obejmuje przygotowanie / dostarczenie:

- Map do celów projektowych oraz innych niezbędnych materiałów geodezyjnych (tj.: map do celów opiniodawczych, wypisów z ewidencji gruntów itp.).

- Projektu budowlano - wykonawczego w branży sanitarnej wraz z niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami i sprawdzeniami,

- w ilości 5 egz. w formie wydruku i 1 egz. na płycie CD w formacie PDF (przypadku podziału projektu na tomy dla każdego tomu).

- Projektu budowlano - wykonawczego w branży elektrycznej wraz z niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami i sprawdzeniami,

- w ilości 5 egz. w formie wydruku i 1 egz. na płycie CD w formacie PDF (przypadku podziału projektu na tomy dla każdego tomu).

- Projektu wykonawczego AKPiA i monitoringu pompowni ścieków uzgodnionego z użytkownikiem istniejącej sieci w zakresie zintegrowania projektowanych pompowni z istniejącym systemem sterowania i monitoringu,

- w ilości 3 egz. w formie wydruku i 1 egz. na płycie CD w formacie PDF.

- Dokumentacji geotechnicznej,

- w ilości 2 egz. w formie wydruku i 1 egz. na płycie CD w formacie PDF.

- Przedmiaru robót,

- w ilości 2 egz. w formie wydruku i 1 egz. na płycie CD w formacie PDF.

- Kosztorysu inwestorskiego, w układzie zgodnym z § 7 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym,

- w ilości 2 egz. w formie wydruku i 1 egz. na płycie CD w formacie PDF.

- Informacji BIOZ dołączonych do projektów budowlano – wykonawczych,

- Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (łącznie dla branży sanitarnej i elektrycznej),

- w ilości 2 egz. w formie wydruku i 1 egz. na płycie CD w formacie PDF.

Szczegółowy opis obowiązków Wykonawcy oraz warunki na jakich wykonywane ma być niniejsze zamówienie zawiera projekt umowy – załącznik nr 3.

- O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ WYKONAWCY, KTÓRZY SPEŁNIAJĄ NASTĘPUJĄCE WARUNKI:

- Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

- Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie:

Wykonawcy zobowiązani są wykazać, że posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie wykonywania zamówień odpowiadających przedmiotowi zamówienia.

W celu potwierdzenia przedmiotowego warunku należy przedstawić: wykaz zrealizowanych w ciągu ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zamówień polegających na opracowaniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej, które dotyczyły budowy kanalizacji sanitarnej lub łącznie sieci wodno – kanalizacyjnej, w wykazie należy przedstawić min. 2 usługi.

Wykaz należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia. Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

- TERMIN REALIZACJI:

30.10.2015 r. Termin ten oznacza protokolarne przekazanie przez Wykonawcę kompletnej dokumentacji projektowej wymienionej w §1 ust. 2 pkt 1-9 umowy, która umożliwi Zamawiającemu otrzymanie wszystkich koniecznych pozwoleń na budowę.

- OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY ORAZ RODZAJ I OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ ZAMAWIAJĄCY PRZY WYBORZE OFERTY:

- Cena oferty jest ceną ryczałtową, niezmienną w trakcie wykonywania zamówienia i winna uwzględniać wszystkie zobowiązania wobec Zamawiającego oraz ryzyko związane z wykonywaniem zamówienia.

- Cena powinna być podana w PLN (brutto), z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.

- Wszystkie kwoty mają być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku, z uwzględnieniem zasad zaokrąglania liczb (tj. 5 i powyżej w górę, poniżej w dół).

- Oferowana cena, która będzie brana pod uwagę przy ocenie ofert to cena brutto, traktowana jako ostateczna do zapłaty przez Zamawiającego, określana do dwóch miejsc po przecinku, zawierająca wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

- Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym" stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

- Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

Cena – 100 %

- Sposób obliczania wartości punktowej kryterium: zakres punktowy ustala się w granicach od 1 do 100.

- Punkty obliczane będą w następujący sposób:

najniższa oferowana cena

Cena =						          x    100

cena badanej oferty

V.  MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

- Ofertę należy dostarczyć do:

Urząd Gminy Miłkowice

Ul. II Armii Wojska Polskiego 71

59-222 Miłkowice

- Poprzez (do wyboru):

- osobiste złożenie w sekretariacie

- za pośrednictwem poczty tradycyjnej

- Ofertę należy złożyć na:

- Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia wraz z wymaganymi załącznikami.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem: Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. „ Budowa sieci kanalizacji tranzytowej Rzeszotary - Dobrzejów”

- Termin składania ofert upływa dnia:

20.02.2015 r. o godz. 15.00 (decyduje data wpływu do Urzędu)

- Osoba do kontaktu: Agnieszka Wolska, Edyta Pietras

tel. (076) 819-70-21

……………………………………….

podpis kierownika Zamawiającego