Załącznik nr 1

Specyfikacja Techniczna przedmiotu zamówienia

l.p.	Parametr techniczny	Wymagania	Parametr oferowany
1	Głowica elektroniczna / Endovaginalna, szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy podłączona bezpośrednio lub przez konwerter do aparatu USG Hitachi Aloka F 31.	TAK
2	Zakres częstotliwości pracy: / co najmniej 3,0 – 9,0 MHz	TAK
3	Liczba elementów: min. 190	TAK
4	Kąt skanowania min. 180 st.	TAK
5	Promień max. 9 mm.	TAK
6	Obrazowanie harmoniczne min. 8 pasm częstotliwości pracy.	TAK
7	Oferent posiadający aktualny certyfikat stwierdzający autoryzację producenta na serwis.	TAK
8	Głowica nowa, nieużywana, oryginalna (nie dopuszczamy zamienników), rok produkcji 2015	TAK
9	Gwarancja min. 12 miesięcy	TAK
10	Oryginalne oprogramowanie ginekologiczno – położnicze do aparatu Hitachi Aloka F31	TAK

Uwaga : w kolumnie “WYMAGANIA”
TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty.
   Zaoferowane powyżej parametry wymagane muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty materiałach informacyjnych. Brak potwierdzenia któregokolwiek z parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji deklarowanych parametrów z użyciem wszelkich dostępnych źródeł, w tym zapytanie bezpośrednio u producenta sprzętu.
Oferent zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej tabelce.

………………………………………………………
Czytelny Podpis Wykonawcy