Miłkowice, dnia 09.03.2017r

RGP. 272.III.1.2017r

Informacja dla Wykonawców

Dotyczy postępowania: Licytacja elektroniczna na Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gniewomirowice.

Informuję, że w przedmiotowym postępowaniu do Zamawiającego wpłynęło pytanie o następującej treści:

Pytanie 1: „Czy w Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach istnieje dokument opisujący standard wykonania obiektów technologicznych eksploatowanych przez Zamawiającego, w szczególności dotyczący standardów wykonania pompowni, hydroforni, monitoringu?”

Pytanie 2: „Czy w Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach istnieje system monitoringu GPRS SCADA wspomniany w projekcie i czy Zamawiający posiada narzędzia do rozwoju ww. systemu? Jeśli system istnieje, prosimy o wskazanie firmy, która dokonuje rozbudowy istniejącego systemu monitoringu obiektów technologicznych”.

Pytanie 3: „Prosimy o odpowiedź czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie wyodrębnionego sterownika pompowni z wbudowanym panelem operatorskim umożliwiającym obsłudze pompowni odczyt oraz zmiany nastaw i parametrów pompowni z poziomu lokalnego bez konieczności podłączania komputera lub zdalnego systemu monitoringu oraz zastosowanie wydzielonego modemu GSM/GPRS?”.

Odpowiedź na pytanie 1, 2 i 3: Niezbędne informacje znajdują się w dokumencie „Projekt – wyposażenia pompowni wytyczne AKP” załączonym do postępowania.

Sporządziła: Edyta Pietras