Miłkowice, dnia 20.11.2017r

RGP. III.272.9.2017r

Wszyscy zainteresowani

Dotyczy Postępowania pn:  „Wykonanie otworu nr I w utworach trzeciorzędowych w Jezierzanach dla wodociągów komunalnych” w ramach realizacji przedsięwzięcia budowa ujęcia wody w Jezierzanach.

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz. U z 2017 poz. 1579) udziela odpowiedzi na zadane pytanie:

Pytanie

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie odwiertu metodą równoważną, mechaniczno – obrotową na lewy obieg płuczki. Wiertnica z systemem Air Lift.?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza wykonanie odwiertu metodą inną niż opisana w projekcie robót geologicznych.

Sprawę prowadzi: Edyta Pietras