Miłkowice, dnia 27.02.2020r

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

Dotyczy postępowania pn.: „Budowa dróg wewnętrznych na osiedlu domów jednorodzinnych w Gniewomirowicach, w tym: Zadanie nr 1: „Budowa odcinka drogi wewnętrznej, ul. Kwiatowa w Gniewomirowicach – etap I”, Zadanie nr 2: „Budowa odcinka drogi wewnętrznej, ul. Magnoliowa w Gniewomirowicach”.

Na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz. U z 2019 poz. 1843) udziela odpowiedzi na skierowane do zamawiającego pytania:

Pytanie:

W przedmiarach robót w poz. nr 3 na obie drogi wymieniony jest destrukt bitumiczny będący własnością zamawiającego do transportu wewnętrznego w łącznej ilości 240,0 t.

Zgodnie z poz. nr 9 i 10 przedmiarów robót do ułożenia nawierzchni z destruktu na powierzchniach 1 646,0 m2 i 990,0 m2 potrzeba łącznie 659,0 t.

Czy brakującą ilość destruktu 419,0 t zapewnia Zamawiający, czy też ma go pozyskać wykonawca we własnym zakresie?

Odpowiedź:

Brakującą ilość destruktu ma zapewnić Wykonawca.

Sporządziła: Edyta Pietras 76-8871-212 wew.33