WÓJT GMINY
MIŁKOWICE Miłkowice, dnia 08.01.2024 r

ZOP.IV.6220.10.2023
        D E C Y Z J A

Na podstawie art. 71 ust.1, art. 72 ust.1 pkt 1, art.73 ust. 1, art.75 ust.1 pkt 4, art. 80 ust.2, art.84, art. 85 ust. 1 i ust.2 pkt 2, ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.Dz .U. z 2023r poz. 1094 ze zm. cyt. dalej jako ustawa ooś"),a także zgodnie § 3 ust.1 pkt 54a lit.”b” rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz .U. z 2019r, poz. 1839) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r poz.775 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku PV Ulesie 1 Sp. z o.o. ul. Osiedle Leśne 42B, 71-238 Bezrzecze w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą : „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW włącznie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie części działek nr 342/17 i 342/13 położonych w obrębie Ulesie.

        o r z e k a m :

1. Możliwość realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW włącznie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie części działek nr 342/17 i 342/13 położonych w obrębie Ulesie i stwierdzam brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
2.Określam istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia:
a) w celu zminimalizowania niebezpieczeństwa zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego substancjami ropopochodnymi na etapie realizacji zaplecze budowy, składy materiałów i paliw oraz parki maszynowe zorganizować na terenie utwardzonym, zabezpieczonym warstwą nieprzepuszczalną oraz zaopatrzyć w sorbenty substancji ropopochodnych,
b) odpady gromadzić selektywnie w wydzielonych i przystosowanych do tego miejscach w warunkach zabezpieczających przed przedostaniem się do środowiska substancji szkodliwych oraz zapewnić ich regularny odbiór przez uprawnione firmy,
c) prace budowlane prowadzić w porze dziennej w godz. 600-2200
d )prace ziemne rozpocząć poza sezonem lęgowym ptaków tj. przed 1 marca i po 31 sierpnia lub po sprawdzeniu terenu przez ornitologa i wykluczeniu lęgu ptaków,
e) każdorazowo przed zakopywaniem wykopów sprawdzać czy nie znajdują się w nich drobne zwierzęta, jeśli tak to należy je niezwłocznie przenieść w bezpieczne miejsce,
f) w przypadku zastosowania transformatora olejowego należy stację transformatorową wyposażyć w szczelną misę olejową o pojemności minimum 100 % zawartości oleju, zapewniającą zatrzymanie wszelkich wycieków oraz uniemożliwiającą przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska gruntowo - wodnego,
g) wykorzystywać sprzęt sprawny technicznie przy robotach budowlanych i montażowych,
h) w celu zapobieżenia emisji zanieczyszczeń do wód gruntowych zaplecze budowy wyposażyć w urządzenia sanitarne dla pracowników ( toalety przewożone),
i) zastosować panele fotowoltaiczne z powłokami antyrefleksyjnymi,
j) na etapie eksploatacji panele fotowoltaiczne myć wodą bez użycia środków chemicznych,
k) pomiędzy powierzchnią ziemi a dolną podstawą ogrodzenia pozostawić ok. 15-20cm odstępu umożliwiającego migrację drobnych zwierząt .
3.Charakterystykę przedsięwzięcia określa załącznik nr 1 stanowiący integralną część niniejszej decyzji.

        U Z A S A D N I E N I E

Wnioskiem z dnia 02.10.2023r ( data wpływu 03.10.2023) PV Ulesie 1 Sp. z o.o. ul. Osiedle Leśne 42B, 71-238 Bezrzecze wystąpiła z wnioskiem do Wójta Gminy Miłkowice o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW włącznie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie części działek nr 342/17 i 342/13 położonych w obrębie Ulesie. Do wniosku dołączono informacje o przedsięwzięciu wymienione w art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz .U. z 2023r poz. 1094 ze zm.). Dla działek objętych inwestycją obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Na podstawie Uchwały Nr XXXIX/298/2017 Rady Gminy Miłkowice z dnia 7 listopada 2017r w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębach wsi Ulesie i Lipce przedmiotowe działki nr 342/13 i 342/17 oznaczone są po części jako U.6P – tereny przemysłu i po części jako U.11R – tereny rolne. Działka nr 342/17 oznaczona jest jeszcze jako U.2KDL- tereny dróg publicznych. Inwestycja zlokalizowana będzie na części przemysłowej. Zgodnie z art. 80 ust. 2 ustawy „ooś” Organ gminy dokonał analizy zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz przedłożoną dokumentację wnioskodawcy i stwierdził, że planowane przedsięwzięcie jest zgodne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Na podstawie art. 64 § 4 "kpa" tutejszy organ zawiadomił strony postępowania o jego wszczęciu i możliwości zapoznania się z aktami zgromadzonymi w przedmiotowej sprawie oraz zgodnie z art. 10 " kpa" o prawie do czynnego udziału na każdym jego stadium. Jednocześnie na podstawie art. 64 ust.1, pkt 1, 2 i 4 ww. ustawy Wójt Gminy Miłkowice zwrócił się z wnioskiem z dnia 5.10.2023r do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legnicy i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Legnicy o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Wszystkie organy wydały opinie, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Zgodnie z § 3 ust.1 pkt 54a lit.b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2019r,poz.1839) planowana budowa elektrowni fotowoltaicznej pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW włącznie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie części działek nr 342/17 i 342/13 położonych w obrębie Ulesie zaliczana jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko.
Biorąc pod uwagę uwarunkowania wymienione w art. 63 ust 1 ustawy "ooś" organ ustalił, iż przedmiotowe przedsięwzięcie obejmuje: budowę elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW włącznie na działkach nr 342/17, 342/13. Teren przeznaczony pod panele wynosić będzie maksymalnie 2,56 ha. Obecnie działki są użytkowane rolniczo jako pole orne. Najbliższe zabudowania mieszkalne znajdują się w odległości około 180m. Lokalizacja elektrowni fotowoltaicznej nie spowoduje zmiany użytkowania przyległych gruntów, będą one nadal użytkowane rolniczo. Dojazd do miejsca planowanej inwestycji będzie odbywać się z działki drogowej nr 451/5 lub 550 obręb Ulesie. Dopuszcza się również obsługę komunikacyjną terenu inwestycyjnego przez inne działki. Nie przewiduje się lokalizowania miejsc postojowych w obrębie projektowanej instalacji.
Farma fotowoltaiczna składać się będzie z następujących elementów : panele ogniw fotowoltaicznych do 6000 szt, do 2 stacji transformatorowych o mocy od 1 MVA do 2 MVA włącznie, do 60 szt inwerterów, stałych konstrukcji montażowych lub tzw. trackerów (systemy nadążne), linie kablowe, przyłącze elektroenergetyczne, instalacja monitorująco- zabezpieczająca system, ogrodzenie inwestycji.
Ogniwa fotowoltaiczne zamontowane zostaną metodą nabijania lub wkręcania profili aluminiowych lub stalowych bezpośrednio do gruntu na głębokości od 1 do 2 m a w przypadku zastosowania trackerów przy wykonaniu niewielkich fundamentów. Wyprodukowana energia będzie oddawana do sieci elektroenergetycznej Na obecnym etapie sposób oraz miejsce wpięcia instalacji do sieci nie jest znane, zostanie ono określone po wydaniu warunków przyłączeniowych od lokalnego dystrybutora energii. W czasie realizacji kable będą układane w ziemi na głębokości co najmniej 80cm. Razem linią kablową w wykopie będzie prowadzony również kabel telekomunikacyjny (łączność światłowodowa). Powierzchnia ziemi po ułożeniu przewodów zostanie przywrócona do stanu pierwotnego. Panele zostaną podłączone za pomocą kabli do inwerterów zmieniających prąd stały na przemienny.
Projektowane stacje transformatorowe zostaną zabudowane w prefabrykowanych kontenerach betonowych. W każdej stacji zostanie zamontowany transformator olejowy lub żywiczny-suchy o mocy od 1 MVA do 2 MVA. W przypadku zastosowania transformatora olejowego będzie on wyposażony w misę olejową zabezpieczającą środowisko przed wyciekiem oleju. Farma fotowoltaiczna zostanie ogrodzona, zabezpieczona w system monitoringu i będzie pracować w systemie bezobsługowym.
W fazie realizacji inwestycji wystąpi emisja niezorganizowana zanieczyszczeń do powietrza a także emisja hałasu, których źródłem będą maszyny budowlane i środki transportu. Oddziaływanie w tym zakresie będzie krótkotrwałe i ustąpi po zakończeniu robót. Biorąc pod uwagę przejściowy charakter prac budowlanych i krótki czas ich prowadzenia, można uznać, że etap ten nie spowoduje trwałych, negatywnych zmian w środowisku. W celu ograniczenia powyższych uciążliwości podczas prac stosowany będzie nowoczesny i sprawny technicznie sprzęt, w czasie przerw silniki maszyn i urządzeń będą wyłączane, prace prowadzone będą w porze dziennej. W celu zabezpieczenia środowiska gruntowo-wodnego przed substancjami ropopochodnymi oraz innymi zanieczyszczeniami teren budowy zostanie zaopatrzony w sorbenty umożliwiające neutralizacje zanieczyszczenia, a także urządzenia sanitarne dla pracowników budowy. Budowa elektrowni fotowoltaicznej wiąże się z powstawaniem odpadów. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r w sprawie katalogu odpadów odpady budowlane zakwalifikowane zostały w większości do grupy 17. Oprócz grupy 17 wytwarzane będą także odpady z grupy 15 i 20 ( zgodnie z zapisem w karcie informacyjnej przedsięwzięcia). Będą one magazynowane w wyznaczonym miejscu a następnie przekazane uprawnionym podmiotom.
Na etapie eksploatacji ilości wytwarzanych odpadów będą bardzo małe. Powstawanie ich wiązać się będzie z pracami konserwacyjno-naprawczymi prowadzonymi podczas przeglądów serwisowych, w trakcie których może dochodzić do naprawy lub wymiany drobnych elementów konstrukcji wsporczych, uszkodzonych paneli oraz konserwacji połączeń obwodów elektrycznych. Elektrownia fotowoltaiczna na etapie eksploatacji nie powoduje emisji substancji do powietrza, oraz ścieków do środowiska. Mycie paneli odbywać się będzie wyłącznie przy użyciu czystej wody pod ciśnieniem bez zastosowania jakichkolwiek substancji czyszczących w tym detergentów. Woda do mycia paneli zostanie przywieziona w specjalnie do tego przeznaczonych beczkowozach. Mycie paneli odbywać się będzie ok. 1-2 razy do roku. Po myciu woda traktowana będzie jako opadowa, która bezpośrednio będzie wsiąkać do gruntu. W związku z eksploatacją obiektu nastąpić może emisja hałasu związana z pracą urządzeń w tym pracujące stacje transformatorowe. Planowana lokalizacja stacji transformatorowych została zaplanowana tak aby ich odległość była możliwie największa od zabudowy mieszkaniowej. Odległość ta wynosi ok. 180m. Emisja hałasu nie wpłynie na klimat akustyczny obszarów znajdujących się poza terenem inwestycyjnym. Według zapisów w karcie informacyjnej przedsięwzięcia normy dotyczące dopuszczalnych poziomów dźwięku i hałasu nie zostaną przekroczone zarówno dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej jak również dla zabudowy zagrodowej. Zespół paneli fotowoltaicznych w okresie eksploatacji nie będzie wymagał zaopatrzenia w wodę ani nie wymaga odprowadzenia ścieków sanitarnych.
Teren planowanego przedsięwzięcia znajduje się poza obszarem Głównych Zbiorników Wód Podziemnych i nie znajduje się w strefie zagrożenia powodziowego. Z zapisów karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że nie przewiduje się negatywnego wpływu przedmiotowej inwestycji na stan jednolitych części wód podziemnych (JCWPd) i powierzchniowych (JCPW) oraz możliwość osiągnięcia celów środowiskowych. W zakresie aspektów przyrodniczych stwierdzono, że w zasięgu realizowanego przedsięwzięcia nie występują obszary przylegające do jezior, obszary górskie, obszary wodno-błotne i inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łęgowe i ujścia rzek a także obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków chronionych. Najbliżej położony obszar Natura 2000 Pątnów Legnicki ( PLH020052) znajduje sie w odległości ok. 6,5 km. W zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie znajdują się główne korytarze ekologiczne.
Ze względu na znaczne odległości planowanego przedsięwzięcia od granic Państwa nie będzie występowało transgraniczne oddziaływanie. Z uwagi na dotrzymanie standartów jakości środowiska i funkcję projektowanej inwestycji nie planuje się utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania. Obszar przedsięwzięcia będzie ogrodzony od terenów przyległych siatką. Nie przewiduje się powiązań z innymi przedsięwzięciami w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.
Biorąc powyższe pod uwagę jak również kartę informacyjną przedsięwzięcia, z której wynika iż planowana działalność nie będzie powodować negatywnego oddziaływania na środowisko oraz znajdować się będzie na obszarze, na którym nie ma dóbr mineralnych, siedlisk zwierząt i pomników przyrody podlegających ochronie, postanawiam orzec jak w sentencji.
Przed wydaniem decyzji organ, zgodnie z art.10 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r poz.775 ze zm.), zawiadomił strony postępowania o zebraniu całego materiału dowodowego i wyznaczył siedmiodniowy termin do wypowiedzenia się w sprawie. W wyznaczonym terminie stawił się Pan Krzysztof Kwaśnik. Po zapoznaniu się z dokumentacją nie wniósł żadnych uwag.
Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doręczenia
Zgodnie z art. 127a Kpa w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania  strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
P O U C Z E N I E

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 i 1a ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
Charakterystyka całego przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.

        z up. Wójta Gminy Miłkowice
        (-) Łukasz Czubak

Otrzymują :
1. PV Ulesie 1 Sp. z o.o. ul. Osiedle Leśne 42B, 71-238 Bezrzecze
adres do korespondencji al. Bohaterów Warszawy 34-35 lok. 228
70-340 Szczecin.
2. Pozostałe strony postępowania poprzez obwieszczenie w trybie art. 49 Kpa.
3.Aa.

Do wiadomości:
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
Al. Jana Matejki 6
50- 333 Wrocław
1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Legnicy ul. Mickiewicza 24.
2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Legnicy
ul. Rataja 32, 59-220 Legnica.

        Załącznik nr 1 do decyzji Wójta Gminy
        Miłkowice ZOP.IV.6220.10.2023
        z dnia 08.01.2023r

Charakterystyka przedsięwzięcia

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 12MW włącznie i powierzchni do ok. 2,56 ha na działkach nr 342/23, 342/17 w obrębie Ulesie, gmina Miłkowice. Obecnie teren realizacji przedsięwzięcia jest użytkowany rolniczo. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się w odległości ok. 180 m od terenu planowanego przedsięwzięcia. Na terenie ww. nieruchomości brak jest istniejących obiektów budowlanych. Farma fotowoltaiczna składać się będzie z następujących elementów : stalowe, ocynkowane konstrukcje i elementy montażowe do instalacji paneli lub opcjonalnie systemy nadążne ( tzw. trackery), panele fotowoltaiczne o łącznej mocy do 2MW w ilości do 6000 szt, do 60 szt inwerterów, do 2 stacji transformatorowych, linie elektroenergetyczne, przyłącza elektroenergetyczne, instalacja monitorująco - zabezpieczająca system, ogrodzenie, monitoring. Ogniwa fotowoltaiczne zamontowane zostaną metodą nabijania lub wkręcania profili aluminiowych lub stalowych do gruntu a w przypadku zastosowania trackerów przy wykonaniu niewielkich fundamentów. Kable układane będą w ziemi w układzie żył płaskim lub trójkątnym na głębokości co najmniej 80cm. Wykonanie i zasypanie wykopu będzie wykonywane małą koparką wąsko-przestrzenną. Prace ziemne będą miały charakter zanikowy – powierzchnia ziemi po ułożeniu przewodu zostanie przywrócona do stanu pierwotnego. Zostaną zastosowane panele z powłoką antyrefleksyjną.
Wytwarzany przez panele słoneczne prąd elektryczny o napięciu stałym przekształcony będzie przez inwertery w prąd zmienny a następnie oddawany do sieci energetycznej. W okresie eksploatacji zespół paneli fotowoltaicznych nie będzie wymagał zaopatrzenia w wodę, paliwa, materiały i inne surowce oraz nie będzie wymagał odprowadzania ścieków sanitarnych. Do mycia paneli nie planuje się użycia detergentów a jedynie czystej wody, która może być odprowadzana bezpośrednio do gruntu. Na terenie planowanej lokalizacji jak i w bezpośrednim jej otoczeniu nie występują chronione gatunki roślin, zwierząt i grzybów a także obszary parków krajobrazowych oraz obszary ochrony uzdrowiskowej.
Wybudowanie elektrowni fotowoltaicznej spowoduje zmiany w lokalnym krajobrazie. Teren zostanie samoistnie przekształcony z terenu rolniczego, jednakże obiekt farmy będzie niewysoki zatem nie będzie stanowić dominaty w krajobrazie.

        z up. Wójta Gminy Miłkowice
        (-) Łukasz Czubak